[image: image1.jpg]Upward-looking ADCP Compass check
RD619

ADCP ADCP
Stand Counts Degrees Error Internal Alkaline battery packs mounted in case
0 65432 359.4 -0.6
15 2782 15.3 0.3

30 5440 29.9 -0.1
45 8009 44.0 -1.0

wm “mw.mw wm,w u“ RD-ADCP 619, 2 FEB 2005

9 16232 892  -0.8 POST CA09, 0-140W

105 18877 1037  -1.3 4.0 aua

120 21638 1189  -1.1 .

185 24441 1343  -07 . 30

150 27251 1497  -0.3 S .

165 30059  165.1 0.1 m 20 .

180 32867 1805 0.5 P

195 85720 1962 12 6 104
210 38657 2123 23 m. 004

225 41541 2282 32 £ oo

240 44222 2429 29 o 1.0 .
255 46968 2580 3.0 ’

270 49587 2724 24 2.0

285 52199 2867 1.7

300 54853  301.3 1.3 Direction

315 57396 315.3 03

330 60064 329.9 -0.1
345 62760 344.8 -0.2
360 65432 359.4 -0.6

Mean 0.4
rms 15
max 3.2

min -1.3




