[image: image1.jpg]COMMENTS: Post DEPLOY check with wire
For D101
LITHIUM battery in Sontek white pressure case
Stand Argonaut Error

0 3571 29
15 126 24
30 28.0 2.0
45 443 0.7
60 ww.m A,M POST PM438, 0-140W
75 0 4.
56 64 64 Argonaut D101, 5 JAN 2005
105 1132 8.2
120 128.7 8.7
135 1434 8.4 10.0
150 157.0 7.0 8.0
165 169.7 47 6.0 \\olo/o/
180 182.7 27 B = /
195 195.0 0.0 £ 40
210 207.8 -2.2 Y o0 hY
225 2212 3.8 0 < /
240 235.1 49 M.o.o_ﬁ__,___,__,,_,,_____
255 2496 5.4 £ .Non%\wc 20— —o—
270 26438 52 3 A O A AT >
285 2805 -4.5 °k
300 296.1 3.9 6.0
315 3117 33 80 il . B, TR .
330 326.9 -3.1 . Direction
345 3421 2.9
360  356.9 34
Mean 0.2
ms 4.7
max 8.7

min -5.4




