[image: image1.jpg]COMMENTS: Post DEPLOY check with wire

Stand
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
360

Mean

max
min

For D117

Argonaut
348.4
4.3
20.7
38.1
56.4
74.7
93.2
110.9
127.8
143.7
157.9
172.0
186.0
189.2
2122
225.1
238.2
251.2
264.4
277.8
291.3
305.1
319.3
333.9
348.5

Error
-11.6
-10.7
-9.3
-6.9
-3.6
-0.3

LITHIUM battery in Sontek white pressure case

*NOTE: HIGH RESIDUAL TILT IN ROLL OF -2.5 degs

Compass Error

10.0

POST PM438, 0-140W
Argonaut D117, 5 JAN 2005
HIGH residual roll error of 2.5 degs

5.0

0.0

Q.

D S RO D JVO X S D S

/

-10.0

-15.0 -

e

Direction





