[image: image1.jpg]COMMENTS: Post DEPLOY check with wire

' For D129

Stand Argonaut

0 353.9

15 12.9

30 316

45 49.0

60 65.7

75 81.1

90 95.8

105 110.1

120 1243

135 138.9

150 154.0

165 169.1

180 184.5

195 199.5

210 2137

225 2271

240 2401

255 252.7

270 264.9

285 277.2

300 290.2

315 304.1

330 319.2

345 336.0

360 359.9

Mean

ms
max

min

Error
-6.1
-21

1.6
4.0
57
6.1

-10.9

LITHIUM battery in Sontek white pressure case

*NOTE: Clamps rotated off mark about 75 degs CW (Referenced from top)
Wire in path of beam 3

Compass Error

POST PM438, 0-140W
Argonaut D129, 5 JAN 2005
Clamps OFF, Wire in Path of Beam 3

10.0

-10.0

-15.0

Direction





