[image: image1.jpg]COMMENTS: Post DEPLOY check with wire

LITHIUM battery in Sontek white pressure case

8.0
6.0
4.0
20
0.0
2.0
-4.0
-6.0
-8.0
-10.0

POST PM438, 0-140W
Argonaut D138, 5 JAN 2005

irection

For D138
Stand Argonaut Error
0 3575 25
15 15.2 0.2
30 32.8 2.8
45 50.0 5.0
60 66.6 6.6
75 82.2 7.2
90 96.8 6.8
105 111.6 6.6
120 1258 5.8
135 140.0 5.0
150  154.0 4.0
165  168.2 3.2
180 1823 2.3 5
195 196.2 1.2 E
210 2101 0.1 b
225 2235 -1.5 o
240 2367 3.3 Q
255  249.9 -5.1 E
270 2633 8.7 o
285 27741 7.9
300 2912 -8.8
315  306.4 86
330 3225 75
345 3398 -5.2
360  357.3 2.7
Mean 0.0
ms 5.4
max 72
min -8.8





