[image: image1.jpg]COMMENTS: Post DEPLOY check with wire
'For D204
LITHIUM battery in Sontek white pressure case
Stand Argonaut Error

0 359.0 -1.0 *NOTE: Clamps rotated off mark about 90 degs CCW (Referenced from top)
15 14.3 -0.7 Wire NOT in the path of any of the beams
30 295 0.5
45 45.2 0.2
wm ﬁw ww POST PM438, 0-140W
90 932 32 Argonaut D204, 5 JAN 2005
105 108.9 3.9 Clamps OFF 90 degs
120 123.7 3.7
135 1377 27 6.0 S8
150 150.9 0.9
165 164.0 1.0 |
180 177.0 -3.0 5 |
195 190.0 -5.0 & |
210 2032 6.8 = _
225 2174 7.9 o |
240 2320 -8.0 a |
255 2475 75 m
270 283.7 6.3 o
285 2805 -4.5
300 2969 -3.1
315 3133 -1.7 100 T
330 329.1 -0.9 i Direction
345 3440 -1.0
360  358.9 1.1
Mean -1.7
ms 4.1
max 3.9

min -8.0




