[image: image1.jpg]COMMENTS: Post DEPLOY check with wire

For D69
LITHIUM battery in Sontek white pressure case
Stand Argonaut Error
0 357.6 -24
15 12.5 =25
30 28.0 -2.0
45 43.9 =11
60 60.7 07 POST PM438, 0-140W
e Argonaut D69, 5 JAN 2005
105 1112 6.2
120 126.8 6.8
135 141.6 6.6
150 155.4 5.4
165 168.5 3.5
180 1813 1.3 5
195 194.2 -0.8 =
210 2069 3.1 "
225 220.3 -4.7 %
240 233.7 -6.3 Q
255 2480 7.0 E
270 263.1 -6.9 o
285 278.5 -6.5
300 294.5 -5.5
315 310.2 -4.8 8.0 . 3 it b - DRTR——
330 326.0 -4.0 i Direction
345 341.4 -3.6
360 357.4 -2.6
Mean -1.0
ms 46
max 6.8

min -7.0




