[image: image1.jpg]COMMENTS: Post compcal check with wire

ForD117,H=9,V=9,M=7.74

Stand Argonaut

Mean

max
min

0
15
30
45
60
75
90

105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
360

357.0
1.5
26.6
41.8
56.9
724
87.8

102.9

119.1

135.0

150.2

166.0

181.1

196.2

211.4

2261

240.9

255.7

2701

284.8

298.8

3131

327.6

3422

357.0

Error
-3.0
-3.5
-3.4
-3.2
-3.1
-29
-2.2
-21

LITHIUM battery in Sontek white pressure case

*New Compass

PRE DEPLOYMENT

Argonaut D117, 8 Mar 2004

Direction





