[image: image1.jpg]COMMENTS: Post compcal check with wire
ForD69,H=9,V=9, M=9063
LITHIUM battery in Sontek white pressure case
Stand Argonaut Error

0 3586 14
15 132 1.8
30 27.8 22
45 429 21
SO o PRE DEPLOYMENT
90 89.4 06 Argonaut D69, 8 Mar 2004
105 1052 0.2 rool s O g O S
120 121.0 1.0 2 :
135 136.7 1.7 20
150 1522 22 m
165  167.4 24 & 1.0
180  181.8 1.8 =
195 1962 1.2 ,m 0.0
210 2104 04 d
25 2248 02 E 10
240 2393 0.7 O Lo
255  254.1 0.9 :
270 269.0 1.0 30
285 2842 0.8
300 299.1 -0.9 Direction
315 3144 0.6
330 3201 0.9
345 3438 1.2
360 3584 16
Mean -0.3
ms 1.4
max 24

min -22




